- Утверждаю

Директор МУЖРП 12 г. Подольска район «Зеленовский»

_______________________А.В. Соловов

«10» апреля 2014 года

- Техническое задание

На проведение выборочного  ремонта межпанельных швов на жилых домах:

- Московская обл., г. Подольск, ул. Веллинга, д. 4

- Московская обл., г. Подольск, ул. Веллинга, д. 6

- Московская обл., г. Подольск, ул. Веллинга, д. 10

- Московская обл., г. Подольск, ул. Веллинга, д. 12

- Московская обл., г. Подольск, ул. Веллинга, д. 14

- Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 68

- Общие требовании:

Перед началом  работ Подрядчик должен согласовать  график производства работ и образцы применяемых материалов с обязательным предъявлением паспортов и сертификатов. Выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами.

Подрядчик информирует Заказчика за 1 день до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. После завершения работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику  исполнительную документацию.

- Требования к качеству работ и материалов:

Качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП), государственным стандартам, ТУ, технической документации и другим  нормативным актам.

Все поставляемые материалы  должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Выполняемая работа по своему качеству должна соответствовать требованиям  Градостроительного  кодекса  Российской Федерации, СНиП  3.01.01.-85 «Организация  строительного  производства», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 1203-2001  «Безопасность труда  в строительстве».

- Требования к безопасности выполнения работ:

При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами  и правилами пожарной безопасности  и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими  и санитарно-гигиеническими и другими нормами.

Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ.

Вывоз строительного мусора производится силами Подрядчика.

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды.

- Срок проведение работ май – декабрь 2014 года.

- Ведомость объемов работ.

| - №№ | - Наименование работ | - Ед. изм. | - Кол-во | - Цена за един. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков наружных стеновых панелей с применением канатного метода отверждающими мастиками с прокладкой вилатерма: Состав работ: - вскрытие устья стыка и удаление цементно-песчаной заделки, - удаление из полости стыка герметизирующих и уплотняющих мат-лов, - очистка граней и фасок панелей от старых герметизирующих мат-лов, наплывов бетона и раствора, -установка заглушек торцевых левых и правых, -огрунтовка поверхностей стыка, - приготовление герметизирующей мастики, - - заполнение герметизирующей мастикой устья стыка. | - пм | - 232 | - 484 |
| - 2 | Ремонт стыков стеновых панелей путем нанесения на существующее жесткое основание методом промышленного альпинизма при ширине шва 16 см толщ.наносимого слоя 3,0 мм: Состав работ: - подготовка верхолазного снаряжения, - крепление снаряжения, - переноска верхолазного снаряжения на другое место, - расчистка от старой краски, герметика,пыли и др.видов загрязнений, - тщательная промывка подготавливаемых стыков ацетоном, - перемешивание герметика с помощью электродрели, - -нанесение герметика шпателем. | - пм | - 1656,18 | - 234,1 |

- Используемые материалы

Нормы расхода на 100 пм:

Герметик 2-х компонентный полиуретановый для герметизации стыков – 30 кг.

- Вилатерм -101м

Мастика герметизирующая «Гэлан» – 76 кг.

- Директор______________

#### Виды работ

- Герметизация межпанельных швов

- Герметизация козырька балкона

- Технология ремонта межпанельных швов

- Герметизация окон

- Ремонт крыши балконов

- Отделка монолитных поясов

- Ремонт мягкой кровли

- Утепление фасадов зданий

- Мойка окон

- Монтаж рекламы

- Уборка снега с кровли

- Демонтаж кирпичных дымовых труб